HOJA DE DATOS PARA COMBUSTION SUMERGIBLE

Favor proporcionar los siguientes datos:

A. INFORMACION DE LA COMPAÑIA

Nombre de su compañía

Dirección

| Número de teléfono |
| --- |
|  | Número de fax |
|  | Dirección E-mail |
|  | Dirección de la planta si es diferente del de la oficina |

Contacto(s)

B. INFORMACION DEL LIQUIDO

| Tipo de líquido |
| --- |
|  | Fuido volumétrico del líquido [USGPM] [m3/hr] | Entrada | Salida |
| Fluidez de la masa líquida [lb/hr] [kg/hr] | Entrada | Salida |
| Temperatura [oF] [oC] | Entrada | Salida |

Composición Química

|  | Entrada | Salida |
| --- | --- | --- |
| Tipo y porcentaje de sólidos en el líquido o porcentaje de concentración de la solución | Entrada | Salida |
| Gravedad específica | Entrada | Salida |
| Calor específico [BTU/lb/oF] [kJ/kg/oK] | Entrada | Salida |
| Viscosidad [SSU] [cSt] [cP] | Entrada | Salida |
| pH | Entrada | Salida |
| Otras propiedades únicas del líquido |

Total de la energía absorbida

[MM BTU/hr] [GJ/hr] [Mcal/hr]

C. INFORMACION DEL COMBUSTIBLE

| Tipo de combustible [gas natural] [propano] [petróleo diesel] [otro] |
| --- |
|  | Composición del combustible |
|  | Valor calorífico del combustible [BTU/lb] [GJ/kg] [kcal/kg] [BTU/ft3] [GJ/Nm3] [BTU/USGal] [GJ/l] [kcal/l] |
|  | Presión del combustible [PSIG] [kPa] |
|  | Costo del combustible [$/ft3] [$/MMBTU/hr] [$/GJ] [$/l] [$/USGal] |

D. INFORMACION DEL PROCESAMIENTO

| Tipo de procesamiento [continuo] [por lote] |
| --- |
|  | Operación anual [días/años] |
|  | Operación diaria [hr/día] |
|  | Rango del máximo al mínimo en la corriente del procesamiento |
|  | Disposición o plano del procesamiento [favor incluir diagrama de la posible ubicación del quemador con referencia a las conecciones del flujo líquido de entrada y de salida del procesamiento |
|  | Especificar la presión del líquido para el procesamiento y el método de control del fluido [desborde por gravedad] [bomba con velocidad fija] [válvula de control] |
|  | Especificar la presión de eliminación del líquido de procesamiento y método de control del fluído [desborde por gravedad] [bomba con velocidad fija] [válvula de control] |

E. INFORMACION ESPECIFICA DE LA UBICACION DEL SISTEMA

| Elevación sobre el nivel del mar [ft] [m] |
| --- |
|  | Temp. ambiente máxima verano [oF] [oC] |
|  | Temp. ambiente mínima invierno [oF] [oC] |
|  | Instalación [bajo techo] [a la intemperie] |
|  | Suministro de poder eléctrico [V/Fase/Hz] |
|  | Suministro de control del poder eléctrico [V/Fase/Hz] |
|  | Planta de aire comprimido [PSIG] |

Favor devolver la hoja de información completada a:

INPROHEAT INDUSTRIES LTD.

680 Raymur Ave.

Vancouver, BC, Canada V6A 2R1

Telefono: 604-254-0461 - Fax: 604-254-6377